#### 突发环境事件应急预案

公司近年来没有发生环境污染事故，环境风险防控较完善，具体防范措施如下：

- 化学危险品（易燃物质）泄漏事故

在作业过程中，因倾倒容器破漏或包装破损等原因导致化学危险品（易燃物质等）泄漏时，负责该项作业或任何在场人员应立即采取措施，包括：

- 主管负责疏散现场其他人员，并隔离出危险区域及避免其他人员进入；

- 在现场周围做适当的危险警告标识，并指出区内严禁点火，严禁烟火及抽烟；

- 若属于少量液体泄漏，并无引起火警，将用干布及干沙吸干该液体，避免泄漏物流入下水道，消除起火或爆炸的危险；

- 若引起火警，且在受控或安全的情况下，可用灭火器灭火，若不能扑灭或控制火势，则应立即离开现场及报警求助；

- 若事态严重则启动附件的报警器及拨打119致消防队。

- 化学品中毒

由于操作失误导致的化学品中毒。如果出现中毒事故，根据中毒情况，先采取简单有效措施后，报警120，以最快的速度由专业医院救治。

- 废水、废气事故排放

一旦公司发生废水、废气事故排放，立即暂停生产、增加备用设备、分析事故原因，及时排除废水和废气处理措施发生的故障，并做好善后处理。

对于废水事故排放还作出以下应急措施：

A紧急停电

实行自动管理与检测，严格规章制度，定期监测，发现超标，及时解决。

B未达标排放

为避免生产废水事故排放，经过监测发现废水超标时，公司将废水返回原调节池进行再处理，处理合格后排放。

- 火灾

生产线大部分生产设备，不属易燃品，一般不会发生火灾，但电线的短路，加热装置或者烘干装置，包装工段也会发生火灾。因而加强防火教育，培训灭火知识，掌握灭火技能，成为必修课。各车间配备有相关人员，并成立了应急救援小分队。